**Część III: Zestawy Elisa do diagnostyki chorób ryb**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRODUKTU** | **JEDNOSTKA MIARY**  | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **STAWKA VAT (%)** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **Producent** |
| **Okres ważności w %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=4\*5** | **9=4\*7** | **10** |
|  |  Zestaw ELISA IHNV KIT - opłaszczona mikropłytka 96 dołków, 48 testów, antygen kontrolny, koniugat TMB, płyn do rozcieńczeń, r-r do płukania, r-r zatrzymujący. Produkt BioX Diagnostics, lub równoważny. Wymagana data ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy. | op. = 12 pasków po 8 dołków | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  Zestaw ELISA IPNV Ag - opłaszczona mikropłytka 96 dołków, antygen pozytywny, antygen negatywny, koniugat i substrat TMB Complete, r-r do płukania, r-r zatrzymujący. Produkt TestLine, lub równoważny. Wymagana data ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy. | op. = 12 pasków po 8 dołków | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  Zestaw ELISA SVCV Ag - opłaszczona mikropłytka 96 dołków antygen pozytywny antygen negatywny, koniugat i substrat TMB Complete, r-r do płukania, r-r zatrzymujący. Produkt TestLine, lub równoważny. Wymagana data ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy. | op. = 12 pasków po 8 dołków | **1.00** |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  Zestaw ELISA VHSV Ag - opłaszczona mikropłytka 96 dołków, antygen pozytywny, antygen negatywny, koniugat i substrat TMB Complete, r-r do płukania, r-r zatrzymujący. Produkt TestLine, lub równoważny. Wymagana data ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy. | op. = 12 pasków po 8 dołków | **3.00** |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Razem NETTO:** |  | **Słownie:** |  |  |
| **Razem BRUTTO:** |  | **Słownie:** |  |  |

 …………………………………………… ……………………………………………………………………………………

 miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy