**Część X: Szkło laboratoryjne klasy A używane do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRODUKTU** | **JEDNOSTKA MIARY**  | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **STAWKA VAT (%)** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **PRODUCENT** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=4\*5** | **9=4\*7** | **10** |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, z wylewem, kl. A, pojemność 100 ml, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. | szt. | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, z wylewem, kl. A, pojemności 1000 ml, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. | szt. | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy, wysoki, z wylewem, kl. A, pojemności 500 ml, stopa szklana, szkło DURAN. Wymagany certyfikat z jednej serii. | szt. | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Homogenizator do tkanek, szklany, z tłuczkiem szklanym, pojemności 15 ml, możliwość sterylizacji, możliwość podłączenia do napędu silnikowego. Produkt równoważny z WITKO 9651641. | szt. | **4.00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa trapezowa o poj. 10ml z tolerancją ±0,04ml, kl. A, korek z PP, szlif 10/19, z certyfikatem jednej serii, wzorcowana na wlew („In”), szkło DURAN (grubościenne). Produkt BLAUBRAND, o nr kat. 36404, lub równoważny. | szt. | **20.00** |  |  |  |  |  |  |
| **Razem NETTO:** |  | **Słownie:** |  |  |
| **Razem BRUTTO:** |  | **Słownie:** |  |  |

 …………………………………………… ……………………………………………………………………………………

 miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy