Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                                Załącznik 4a

Część  I  – Zakup zestawów diagnostycznych do GMO.

| L.P. | NAZWA PRODUKTU | WIELKOŚC OPAKOWANIA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO | PRODUCENT | CAŁKOWITY OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU | ZGODNOŚĆ Z SIWZ TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Zestaw do izolacji DNA - zestaw służący do izolacji DNA z surowego materiału i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Przystosowany do analizy kwasów nukleinowych metodą PCR. Umożliwiający wykonanie 50 izolacji. Jakość otrzymanego DNA powinna być odpowiednia do jakościowej i ilościowej amplifikacji za pomocą Real Time PCR. Uzyskana wydajność wyizolowanych kwasów nukleinowych powinna wynosić 0,1 do 10μg z 200 mg próbki. Zestaw do izolacji DNA powinien być przystosowany do pracy z programem komputerowym termocyklera Light cycler 2,0 oraz Light cycler 480 II. DNA po elucji może być wykorzystany w kolejnych rekcjach takich jak Real- time PCR. Testy brały udział w badaniach biegłości i walidacji. Data ważności testu: min. 12 miesięcy od daty dostawy. Produkt równoważny do Nuscana nr katalogowy: 5224400605. | 50 reakcji | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw ilościowy GMO Soja Roundup Ready - zestaw powien być przystosowany do pracy z programem komputerowym termocyklera Light cycler 2,0 oraz Light cycler 480 II oraz brał udział w badaniach biegłości i walidacji. Zestaw posiadający FAM jako barwnik reporterowy, barwnik normalizacji i wyciszacz, gotowe mastermiksy dla danego gatunku oraz dla modyfikowanej wersji rośliny (każdy na 100 reakcji ), standardy DNA do wykreślenia krzywej kalibracyjnej oraz referencyjne DNA (1% GMO). Powinna być możliwość przeprowadzenia analizy w rożnych formatach: możliwa jest analiza jednej próbki laboratoryjnej lub jednej ekstrakcji DNA z dwoma lub więcej powtórzeniami lub dwóch równoległych („A” i „B”) ekstrakcji DNA. Można wybrać rożną ilość powtórzeń dla każdej próbki DNA (np. trzy powtórzenia w przypadku tylko jednej próbki DNA). Data ważności testów: min. 12 miesięcy od daty dostawy. Produkt równoważny do Nuscana nr katalogowy: 5121203410. | 100 reakcji | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw ilościowy GMO kukurydza Bt-176 - zestaw powinien być przystosowany do pracy z programem komputerowym termocyklera Light cycler 2,0 oraz Light cycler 480 II oraz brał udział w badaniach biegłości i walidacji. Zestaw powinien posiadać FAM jako barwnik reporterowy, barwnik normalizacji i wyciszacz, gotowe mastermiksy dla danego gatunku oraz dla modyfikowanej wersji rośliny (każdy na 100 reakcji ), standardy DNA do wykreślenia krzywej kalibracyjnej oraz referencyjne DNA (1% GMO). Powinna być możliwość przeprowadzenia analizy w rożnych formatach: możliwa jest analiza jednej próbki laboratoryjnej lub jednej ekstrakcji DNA z dwoma lub więcej powtórzeniami lub dwóch równoległych („A” i „B”) ekstrakcji DNA Można wybrać rożną ilość powtórzeń dla każdej próbki DNA (np. trzy powtórzenia w przypadku tylko jednej próbki DNA). Data ważności testów: min. 12 miesięcy od daty dostawy. Produkt równoważny do Nuscana nr katalogowy: 5121209810. | 100 reakcji | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość , data                                                                                                                                                                                                             podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                                 Załącznik 4b

Część II – Zakup zestawów do diagnostyki chorób drobiu.

| L.P. | NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ PŁYTEK | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO | PRODUCENT | CAŁKOWITY OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU | ZGODNOŚĆ Z SIWZ TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10 |
| 1. | CAV –odczynniki (koniugat, substrat, stop) gotowe do użycia stabilne w temperaturze 4°C do daty umieszczonej na opakowaniu, ilość surowicy wymaganej do wykonania testu 5µl, | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Infectious Bursal Disease- odczynniki (koniugat, substrat, stop) gotowe do użycia stabilne w temperaturze 4°C do daty umieszczonej na opakowaniu, ilość surowicy wymaganej do wykonania testu 5µl, | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Newcastle Disease Virus, , odczynniki (koniugat, substrat, stop) gotowe do użycia stabilne w temperaturze 4°C do daty umieszczonej na opakowaniu, ilość surowicy wymaganej do wykonania testu 5µl, | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Infectious Bronchitis Virus, , Elisa pośrednia, odczynniki (koniugat, substrat, stop) gotowe do użycia stabilne w temperaturze 4°C do daty umieszczonej na opakowaniu, ilość surowicy wymaganej do wykonania testu 5µl, | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Reovirus Kit, odczynniki (koniugat, substrat, stop) gotowe do użycia stabilne w temperaturze 4°C do daty umieszczonej na opakowaniu, ilość surowicy wymaganej do wykonania testu 5µl, | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość , data                                                                                                                                                                                                        podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                                 Załącznik 4c

Część III – Zakup zestawów do diagnostyki.

| L.P. | NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ PŁYTEK | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO | PRODUCENT | CAŁKOWITY OKRES WAŻNOŚCI PRODUKTU | ZGODNOŚĆ Z SIWZ TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10 |
| 3. | APV test ELISA wykonywany z surowicy ptaków | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Egg Drop Syndrome, test ELISA wykonywany z surowicy ptaków | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ART Differentiation(ARTD) test ELISA wykonywany z surowicy ptaków | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość , data                                                                                                                                                                                                        podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty