Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 4 a

Część I –Drobne szkło laboratoryjne do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt.

| L.P. | NAZWA PRODUKTU | PRODUKT RÓWNOWAŻNY Z: | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO | ZGODNOŚĆ TAK/NIE | OFEROWNY PRODUKT (PODAĆ PODUCENTA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5*8 | 10 | 11 |
| 1. | Kolba Erlenmeyera szklana ze szlifem i korkiem 50 ml |  | szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zlewka ze skalą wysoka 100 ml, z wylewem |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zlewka ze skalą wysoka 400 ml o wysokości 11 cm ± 0,5 cm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4, | Probówki wirówkowe szklane o poj. 80 ml, wys. 100mm, średnica 44 mm | DURAN (SCHOTT) nr 21 601 26 09 | szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Próbówki szklane bakteriologiczne z grubego szkła (1,4 mm) dł. 160 mm, śr. 16 mm + korki plastikowe do tych probówek wytrzymujące proces sterylizacji w 121 stopniach C |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Lejek laboratoryjny szybko sączący o średnicy 90 mm oraz dł. nóżki 150 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Naczynka wagowe 70 x 40 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Lejek laboratoryjny o średnicy 70 mm oraz dł. nóżki 70 mm, tolerancja podanych wymiarów w granicach +/- 5 mm |  | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Tygle P2 do foss |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Bagietka z łopatką szklana , śr. 4 mm, dł. całkowita 71 mm (z łopatką), średnica łopatki 8mm |  | op.= 20 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pipety serologiczne szklane z szerokim wylewem 10 ml, wielomiarowe |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Butla laboratoryjna z gwintem, podziałką i nakrętką, szkło jasne grubościenne, poj. 500 ml |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Probówki szklane okrągłodenne do wirówki RCF max 3000, średnica zew.16mm wew. 13mm, h 10cm, gwint 18, z nakrętka, uszczelka PTFE, szkło AR sodowe | BRAND nr kat 113935 | op.=100 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Probówki szklane średnica zew. max. 15 mm, wysokość 100 mm, bez korka |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pipety Pasteura, szklane, długość 230mm | Brand nr 7477 20 | op. = 250 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zlewka ze skalą wysoka 150ml |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rozdzielacz szklany gruszkowy poj. 250 ml z kranikiem teflonowym czerwono-białym bez podziałki i korkiem z tworzywa PE ze szkła BORO 3.3 |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Butelka ze skalą, zakręcana, jasne grubościenne szkło, poj. 150 ml |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szkiełka zegarkowe średnica 70 mm |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Lejek szklany z grubościennego szkła z krótką nóżką, średnica u góry 12 cm, długość całkowita 22 cm, długość nóżki ok. 11,5 cm, średnica nóżki nie mniejsza niż 12 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Zlewka kwarcowa niska poj. 50 ml |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Zlewka wysoka , z podziałką w wylewem poj.3000 ml, |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Kolba stożkowa Erlenmeyera z wąską szyją, bez szlifu, ze szkła borokrzemowego, o pojemności 1000 ml |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zlewka o poj. 400 ml. z podziałką z wylewem szerokość 80 mm, wys. 110 mm |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Kolba stożkowa Erlenmeyera z wąską szyją, ze szkła borokrzemowego, ze szlifem i korkiem , o pojemności 300 ml |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Zlewka 600 ml z tworzywa sztucznego, niska, ze skalą |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Kolba stożkowa Erlenmeyera z wąską szyją, bez szlifu, ze szkła borokrzemowego, o pojemności 300 ml |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Rozdzielacz gruszkowy o pojemności 2500 ml |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Kolby Erlenmeyera ze szkła DURAN, gwint wg DIN oraz podziałka, z zakrętką wykonaną z PBT i powłoką uszczelniającą PTFE, autoklawowalne, poj. 250ml, gwint GL 32, wys. 149mm, max Ø zewn. mm 85 | ROTH E532.1 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                   ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                                           podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

Formularz cenowy                                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 4 b

Część II – Materiały pomocnicze do analiz laboratoryjnych.

| L.P. | NAZWA PRODUKTU | PRODUKT RÓWNOWAŻNY Z: | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT% | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO | ZGODNOŚĆ TAK/NIE | OFEROWNY PRODUKT (PODAĆ PODUCENTA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5*8 | 10 | 11 |
| 1. | Pręt do wyjmowania mieszadełek magnetycznych z PTFE | Labart nr kat. 012600068 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mieszadełka magnetyczne | Labart nr kat. 4420261 | op. = 5 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczotka do mycia probówek z włosia naturalnego osadzonego na metalowym trzonku, zakończona pędzelkiem, długość części z włosiem ok. 100mm, długość całkowita ok.270mm, średnica części z włosiem ok. 25mm |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczotka z włosia koziego z wachlarzykiem, średnica włosia 9-10mm, długość części z włosia ok.4cm, długości całkowita 12-15cm |  | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igły do spe - PTFE B12G/24G |  | op. = 12szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Miska ze stali nierdzewnej średnica 150-200 mm, wysokość do 75 mm |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Taca ze stali nierdzewnej na narzędzia z pokrywą, wym. dł. 210 mm - szer. 150 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Taca ze stali nierdzewnej na narzędzia z pokrywą, wym. dł. 300 mm - szer. 240 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Taca laboratoryjna ze stali nierdzewnej 225 x 190mm, wysokość do 50mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Taca laboratoryjna ze stali nierdzewnej 225 x 190mm, wysokość do 220mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Gruszka do pipet trójzaworowa standardowa do pipet o poj. do 100 ml |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Gruszka do pipet trójzaworowa standardowa do pipet o poj. do 10 ml |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kanistry z tworzywa PP z nakrętką z tworzywa PP, o poj. 5,0 l. Wymiary 65x335x335 mm, średnica wylewu 41 z kranem kompaktowym | Labart nr kat. 0435-3000 | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Stojak na 3 kanistry pasujące do lp. 13 | Labart nr kat. 0104-00036 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Stojak na 2 kanistry pasujące do lp. 13 | Labart nr kat. 0104-00035 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Statyw z tworzywa kolorowy , sześcienny PP, możliwość użytkowania z 4 stron | Labart nr kat 211-0345 | op. = 5 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Hot łapka- półrękawica ochronna do gorących przedmiotów | Labart nr kat 9768-0005 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Parownica porcelanowa PTFE płaskodenna z wylewem poj. 180 ml. wys. 22xśr130mm niska | Labart nr kat 216-0176 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Parownica porcelanowa PTFE płaskodenna z wylewem poj. 350 ml. wys. 60xśr100mm wysoka | Labart nr kat 216-0185 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Moździerz agatowy z tłuczkiem w komplecie | Labart nr kat 410-9214 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Zestaw preparacyjny - składający się z 8 części (1 - nożyczki z ostrymi końcami a-110 (a=długość), 1 szczypczyki o tępych końcach 14,5 cm, 1 skalpel z ostrzem 35 mm, 1 skalpel z ostrzem 45 mm, 1 nożyce do opatrunków 14 cm, 1 szczypczyki z ostrymi końcami 12 cm, 1 igła preparacyjna A=140, 1 lancet A=140) |  | komplet | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Korkobor | Labart nr kat. 0125-00298 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Rysik diamentowy do szkła |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Palnik spirytusowy szklany Z KNOTEM | Labart nr kat. 0133-00026 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Tulejka do palnika spirytusowego | Labart nr kat. 0133-00028 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Lupa (szkło powiększające)- powiększenie 5x | Labart nr kat. 630-1094 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Lupa z podświetleniem | Labart nr kat. 630-1050 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Sito o siatce ze stali nierdzewnej 177 mikr., średnica 11 cm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Uszczelka do homogenizatora IKA | IKA nr kat. 1951200 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

……………………………………………                                                                                                                   ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                                           podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty