**Formularz cenowy Załącznik nr 4 a**

**Część I – Płytki Petriego, ezy, pałeczki i głaszczki.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRODUKTU** | **PRODUKT RÓWNOWAŻNY Z:** | **JEDNOSTKA MIARY** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **VAT%** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO** | **RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO** | **ZGODNOŚĆ TAK/NIE** | **OFEROWNY PRODUKT (PODAĆ PODUCENTA)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9=5\*8** | **10** | **11** |
| 1. | Płytki Petriego jałowe śr. 90 mm, wys. 16,2 mm , bez wentylacji (aseptyczne, św. dop. do obrotu wyrobu medycznego) |  | szt. | **44000** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytki Petriego jałowe śr. 60 mm, wys. 15 mm (aseptyczne, św. dop. do obrotu wyrobu medycznego) z wentylacją |  | szt. | **1800** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytki Petriego jałowe śr. 90 mm, wys. 16,2 mm , z wentylacją (aseptyczne, św. dop. do obrotu wyrobu medycznego) |  | szt. | **1200** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ezy z oczkiem jednorazowe 1 ul pak. po 20 szt. + certyfikat |  | op. = 20 szt. | **630** |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ezy z oczkiem jednorazowe 10 ul , pak. po 20 szt. + certyfikat |  | op.=20 szt. | **52** |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pałeczki z tworzywa szt. o dł. 150 mm, z wacikiem bawełnianym, pak. indywidualnie, jałowe |  | szt. | **900** |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pałeczki z tworzywa szt. o dł. 150 mm, z wacikiem baw. pak. ind. jałowe w probówkach |  | szt. | **200** |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wymazówki z podłożem transportowym dla wirusów (147C) | IKA | op.= 250 szt. | **2** |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Głaszczki do płytek sterylne |  | szt. | **1400** |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pipety Pasteura z PE sterylne (pakowane pojedynczo) o objętości 1,5 ml, |  | op.=500 szt. | **1** |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pipety Pasteura z tworzywa sztucznego o pojemności 3,0 ml, z podziałką 3/0,5 ml; |  | op.=500 szt. | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM NETTO** | |  | | | | | | | | |
| **RAZEM BRUTTO** | |  | | | | | | | | |

…………………………………………… ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

**Formularz cenowy Załącznik nr 4 b**

**Część II – Pojemniki na odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRODUKTU** | **PRODUKT RÓWNOWAŻNY Z:** | **JEDNOSTKA MIARY** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **VAT%** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO** | **RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO** | **ZGODNOŚĆ TAK/NIE** | **OFEROWNY PRODUKT (PODAĆ PODUCENTA)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9=5\*8** | **10** | **11** |
| 1. | Pojemniki z pokrywą 20 L - wiaderko, posiadające dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, kolor jednolity czerwony, łącznie z pokrywą , uchwyt, po zamknięciu hermetyczny, wykonany z tworzywa sztucznego, wymiary średnica podstawy  270 mm ± 5 mm, średnica górna 305 mm ± 5mm, wysokość 370 mm ± 5 mm, bez otworu wrzutowego. |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki z pokrywą 20 L - wiaderko, posiadające dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, kolor jednolity czerwony,  zatyczka otworu wrzutowego i uchwyt - żółte, po zamknięciu hermetyczny, wykonany z tworzywa sztucznego, wymiary średnica podstawy  297 mm ± 5mm, średnica górna 335 mm ± 5 mm, wysokość 277 mm ± 5mm otwór wrzutowy 12 5mm ± 5mm. |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemniki z pokrywą 10 L - wiaderko, posiadające dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, kolor  czerwony, otwór wrzutowy średnica 90 mm ± 5 mm  uchwyt - wiaderko, po zamknięciu hermetyczny, wykonany z tworzywa sztucznego, wymiary średnica podstawy  242 mm ± 5 mm, średnica górna 275 mm ± 5 mm, wysokość 225 mm ± 5 mm. |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemnik na odpady 2,5 L., Kolor jednolity czerwony łącznie z pokrywą wykonany z tworzywa sztucznego polipropylenu o wymiarach: Rozmiary: średnica podstawy: 110 mm ± 5 mm średnica górna: 145 mm ± 5 mm wysokość: 240 mm ± 5 mm Otwór wrzutowy Ø 75 mm ± 5 mm. Otwór wrzutowy umożliwiający bezkontaktowe oddzielenie igły od strzykawki, produkt posiadający dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia odpadów niebezpiecznych. |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemniki z pokrywą 3 L - wiaderko, posiadające dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, kolor jednolity czerwony, łącznie z pokrywą ,  po zamknięciu hermetyczny, wykonany z tworzywa sztucznego, wymiary średnica podstawy  170 mm ± 5 mm, średnica górna 190 mm ± 5 mm, wysokość 155 mm ± 5mm, bez otworu wrzutowego. |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemniki z pokrywą 5 L - wiaderko, posiadające dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, kolor jednolity czerwony, łącznie z pokrywą , uchwyt, po zamknięciu hermetyczny, wykonany z tworzywa sztucznego, wymiary średnica podstawy  230 mm ± 5 mm, średnica górna 260 mm ± 5 mm, wysokość 150 mm ± 5 mm, bez otworu wrzutowego. |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik na odpady 4L, posiadający dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Wykonany z kartonu gramatura 420g/m2 przeznaczony do nieostrych suchych odpadów, wymiary podstawy 190 mm x 130 mm, wysokość 170 mm, otwór wrzutowy 80/120 mm - wymiary podano z tolerancją ±5mm. Wkładka worek foliowy PP o grubości 60 µm. Zapinka do zamknięcia worka. Po zamknięciu niemożliwe otwarcie ponowne pojemnika . Kolor jednolity czerwony . Do pojemnika dołączona (nie nalepiona) naklejka informująca o materiale skażonym zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 30 lipca 2010 r. |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik na odpady 10L, posiadający dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Wykonany z kartonu gramatura 420g/m2 przeznaczony do nieostrych suchych odpadów, wymiary podstawy 200 mm x 200 mm, wysokość 265mm, otwór wrzutowy 125/130mm (Wymiary podano z tolerancją ± 5 mm), wkładka worek foliowy PP o grubości 60 µm. Zapinka do zamknięcia worka. Po zamknięciu niemożliwe otwarcie ponowne pojemnika . Kolor jednolity czerwony . Do pojemnika dołączona (nie nalepiona) naklejka informująca o materiale skażonym zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 30 lipca 2010 r. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pojemnik na odpady poj. 1,5 L, h=150 mm. Kolor jednolity czerwony łącznie z pokrywą. Średnica górna/dolna (mm)  145/110 ± 5 mm posiadające dopuszczenie PZH lub równoważne do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, otwór wrzutowy średnica 75mm. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM NETTO** | |  | | | | | | | | |
| **RAZEM BRUTTO** | |  | | | | | | | | |

…………………………………………… ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty

**Formularz cenowy Załącznik nr 4 c**

**Część III – Dostawa materiałów jednorazowych do badań molekularnych używanych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRODUKTU** | **PRODUKT RÓWNOWAŻNY Z:** | **JEDNOSTKA MIARY** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **VAT%** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO** | **RAZEM WARTOŚĆ TOWARU BRUTTO** | **ZGODNOŚĆ TAK/NIE** | **OFEROWNY PRODUKT (PODAĆ PODUCENTA)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9=5\*8** | **10** | **11** |
| 1. | Probówki eppendorf z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, w pudełku plastikowym , poj. 2 ml. |  | op.=250 szt. | **6** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytki do PCR - 96 dołków kompatybilne z aparatem Lightcycler 480 Roche |  | op.=50szt. | **3** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Folia do płytek PCR pasująca do lp. 11 |  | op. =50 szt. | **3** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rynienki do cieczy do pobierania małych objętości przy użyciu pipet wielokanałowych, z certyfikatem wolne od DNA, RNA, endotoksyn i ATP, sterylne, |  | op.=10 szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM NETTO** | |  | | | | | | | | |
| **RAZEM BRUTTO** | |  | | | | | | | | |

…………………………………………… ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do sporządzenia oferty